ПРОЕКТ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от _________________г. № _____

| Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области на 2025 – 2029 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,

Представительное Собрание Курчатовского района Курской области решило:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области на 2025 – 2029 годы (Приложение).

2.      Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Представительного Собрания

Курчатовского района Курской области                                                  	Л.С.Шуклина

Глава Курчатовского района Курской области                                          	А.В.Ярыгин

Приложение

к Решению Представительного Собрания

Курчатовского района Курской области

от _______________ № _________

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Макаровский сельсовет»

Курчатовского района Курской области на 2025-2029 годы

- Раздел 1. Паспорт

- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального образования «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области на 2025-2029 годы»

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области на 2025-2029 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ; - Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006г. №74-ФЗ; - Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 26.03.2003г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике»; - Федеральный закон от 31.03.1999г. №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009г. №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»; - Приказ Госстроя от 01.10.2013г. №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Генеральный план муниципального образования «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области» (решением Собрания депутатов Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области от 10 декабря 2013 г. № 151, в редакции решения Собрания депутатов Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области от 15 апреля 2015 г. № 202, решений Представительного собрания Курчатовского района Курской области от 27.01.2021 г. № 162-IV, от 29.12.2021 г. № 242-IV, решения комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 10 октября 2023 года № 01-12/334). |
| Заказчик Программы | Администрация Курчатовского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Курчатовского района Курской области |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Курчатовского района Курской области |
| Соисполнители Программы | Предприятия и организации коммунального комплекса Курчатовского района Курской области. |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества, производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области |
| Целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2025 - 2029 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источниками финансирования являются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства (средства предприятий коммунального комплекса), инвестиции, средства населения. |
| Ожидаемый результат реализации Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области, обеспечивающее предоставление качественных коммунальных услуг в соответствии с экологическими требованиями |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование - Макаровский сельсовет расположен в центральной части Курчатовского района Курской области. Общая площадь земель в границах Макаровского сельсовета составляет 10002,11 га.

Границы и статус Макаровского сельсовета установлены Законом Курской области № 48-ЗКО «О муниципальных образованиях Курской области» от 21 октября 2004 года и Законом Курской области от 26 апреля 2010 года № 26-ЗКО, были преобразованы путём объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, граничащие между собой муниципальные образования Дроняевский сельсовет и Макаровский сельсовет в Макаровский сельсовет.

Территория сельсовета определена границами, существующими на момент принятия Устава Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области, в котором неотъемлемой частью и официальным документом, фиксирующим границы сельсовета, является схема и описание границ Макаровского сельсовета.

Расстояние от административного центра сельсовета с. Макаровка до районного центра (г. Курчатов) – 15 км.

Ближайшая железнодорожная станция находится в 11 км от сельсовета ст. Лукашевка.

В состав Макаровского сельсовета включено 10 населенных пунктов: с. Макаровка, д. Кабановка, п. Красный хутор, д. Кожля, с. Дроняево, д. Гупово, д. Мосолово, х. Дроняевский, х. Александровский, х. Золотухино. Административным центром является с. Макаровка.

Численность населения составляет 2120 человек.

Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам).

| № п/п | Наименование населенного пункта | Удаленность (км) |  | Число дворов | Общая численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от районного центра | от центра МО |  |  |
|  | с. Макаровка | 15 | - | 299 | 877 |
|  | д. Кабановка | 17,8 | 2,8 | 46 | 87 |
|  | п. Красный хутор | 19,6 | 4,6 | 15 | 3 |
| 4. | д. Кожля | 17 | 10 | 23 | 38 |
| 5. | с. Дроняево | 14 | 7,4 | 186 | 492 |
| 6. | д. Гупово | 10,5 | 15,1 | 62 | 146 |
| 7. | д. Мосолово | 9 | 13,3 | 105 | 317 |
| 8. | х. Дроняевский | 12 | 16,6 | 46 | 136 |
| 9. | х. Александровский | 19,8 | 17,4 | 13 | 9 |
| 10. | х. Золотухино | 21,3 | 18,9 | 12 | 15 |
| Итого: |  | х | х | 807 | 2120 |

С точки зрения внешних транспортных связей муниципальное образование имеет хорошее расположение.

Внешние транспортные связи Макаровского сельсовета осуществляются автомобильным транспортом.

Основной въезд на территорию с. Макаровка осуществляется по дороге Курск-Льгов-Рыльск-граница с Украиной» - Ширково - Макаровка». Основным видом деятельности населения является сельское хозяйство.

Статус, состав и границы Муниципального образования «Макаровский сельсовет» установлены Уставом муниципального образования, принятым собранием депутатов Макаровского сельсовета. Административным центром сельсовета является с. Макаровка. В состав муниципального образования входит 10 населенных пунктов.

Общая площадь земель в границах муниципального образования «Макаровский сельсовет» составляет 10002,11 га. Социально-экономическая активность сосредоточена в административном центре сельсовета

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Общее число дворов составляет 807 дворов. В жилой застройке населенных пунктов в основном преобладают одноэтажные здания, материал построек - кирпич и пиломатериалы. Улицы имеют одностороннюю и двустороннюю застройку.

Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «Макаровский сельсовет» имеют износ от 60 до 80%. Ветхое и аварийное жильё отсутствует.

Централизованным водоснабжением обеспечены все населённые пункты сельсовета. Обеспечение водой предусмотрено от существующих водонапорных скважин. Система хозяйственного питьевого водоснабжения кольцевая.

Общая площадь жилых помещений в Макаровском сельсовете на 01.12.2014 г. составляла 26262м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна 12,4 м2.

Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «Макаровский сельсовет» имеют износ от 50 до 60%.

Система культурно-бытового и социального обслуживания муниципального образования «Макаровский сельсовет» Курчатовского района формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения, уровня развития транспортной сети.

Результаты анализа свидетельствуют о том, что в целом обеспеченность сельсовета учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания в целом соответствует градостроительным нормативам. Исключение составляют учреждения торговли (30,7% обеспеченности от нормативной емкости). Вместе с тем значительная часть объектов обслуживания характеризуются низким техническим состоянием зданий, не отвечающих современным требованиям и нуждающихся в замене.

В настоящее время в сельсовете действует одно дошкольное образовательных учреждение, в с. Мокаровка. МКДОУ «Детский сад «Ручеек». Материально-техническое состояние МКДОУ хорошее.

Система здравоохранения Макаровского сельсовета Курчатовского района представлена тремя фельдшерско-акушерскими пунктами.

На территории Макаровского сельсовета свою деятельность осуществляет 2 сельских клуба и библиотеки.

Показатели жилищного фонда населенных пунктов Макаровского сельсовета

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  | Обеспеченность коммунальными услугами (чел) |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | водопровод |  | Электроэнергия | вода | Электроэнергия |
|  |  |  |  | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |
| 1 | с. Макаровка | 299 | 877 | 877 |  | 877 | 154 | 299 |
| 2 | д. Кабановка | 46 | 87 | 87 |  | 87 | 11 | 46 |
| 3 | п. Красный хутор | 15 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 15 |
| 4 | д. Кожля | 23 | 38 | 38 |  | 38 | 4 | 23 |
| 5 | с. Дроняево | 186 | 492 | 492 |  | 492 | 69 | 186 |
| 6 | д. Гупово | 62 | 146 | 146 |  | 146 | 26 | 62 |
| 7 | д. Мосолово | 105 | 317 | 317 |  | 317 | 41 | 105 |
| 8 | х. Дроняевский | 46 | 136 | 136 |  | 136 | 23 | 46 |
| 9 | х. Александровский | 13 | 9 | 9 |  | 9 | 5 | 13 |
| 10 | х. Золотухино | 12 | 15 |  | 15 | 15 | 2 | 12 |
|  | Итого | 807 | 2120 | 2105 | 15 | 2120 | 338 | 807 |

Показатели  функционирующих на территории МО «Макаровский сельсовет»

организаций (объектов) бюджетной сферы

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта |  | Обеспеченность коммунальными услугами |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | отопление |  | водопровод |  | вода | электроэнергия |
|  |  |  | Центральное теплоснабжение | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |
| 1 | Макаровский ФАП | 1 |  | + | + |  |  | 1 |
| 2 | Дроняевский ФАП | 1 |  | + | + |  |  | 1 |
| 3 | Мосоловский ФАП | 1 |  | + | + |  |  | 1 |
| 4 | Филиал МАУК РКЦ и Д «Макаровский СДК» | 2 |  | + | + |  |  | 1 |
| 5 | Филиал МАУК РКЦ и Д «Дроняевский СДК» | 2 |  | + | + |  |  | 1 |
| 6 | Филиал МАУК РКЦ и Д «Макаровская сельская библиотека» | 1 |  | + | + |  |  | 1 |
| 7 | МКУК «Дроняевская сельская библиотека» | 1 |  | + | + |  |  | 1 |

Показатели организаций производственной и коммерческой сферы, функционирующих

на территории МО «Макаровский сельсовет»

Таблица 3

| № п/п | Наименование организации и населенного пункта | Общие данные |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв.м.) |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | вода | электроэнергия |
|  |  |  |  | Центральное | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Магазин продовольственный с. Дроняево | 1 | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 1 |
|  | Магазин с. Макаровка | 1 | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 1 |
|  | Магазин «Продукты» д. Мосолово | 2 | 220 |  | 220 |  | 220 |  | 1 |
|  | Магазин продовольственный д. Мосолово | 2 | 240 |  | 240 |  | 240 |  | 1 |

2.3. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Курского района Курской области предусмотрено от электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр»-«Курскэнерго». Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения электроэнергией.

Загрузка трансформаторов на ПС 110/35/10 кВ составляет 23,1%, что позволяет подключать к ним дополнительные нагрузки.

Система электроснабжения сельсовета обеспечивает всех потенциальных потребителей электроэнергии.

Техническое состояние электрических сетей сельсовета удовлетворительное, они могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации. По территории сельсовета проходят высоковольтные линии электропередач. Питание сельскохозяйственных, промышленных предприятий, а также культурно бытовых и жилых потребителей осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции. Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Опоры требуют частичной замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач. Большой износ понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене

2.4. Водоснабжение.

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение муниципального образования осуществляется за счёт подземных вод. Водоснабжение осуществляется из артезианских скважин. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6– 10 куб.м/час с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по сетям в т.ч. и на водозаборные колонки. Протяженность водопроводных сетей составляет примерно 30 км. Износ водопроводных сетей – 50–100%.

Жилищный фонд обеспечен централизованным водоснабжением неполностью. В индивидуальной жилой застройке преобладают децентрализованные водозаборы, состоящие из одной или нескольких скважин.

Источником водоснабжения Макаровского сельсовета являются подземные воды альб-сеноманского яруса. Водоснабжение осуществляется из централизованных водозаборных сооружений. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 25-40 куб.м/час, с накоплением в водонапорной башне и подачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водонапорные колонки.

Суммарная производительность водозаборных сооружений 1,727 тыс. куб. м/сутки.

Объем водопотребления из централизованной водопроводной сети по поселку составляет 0,638 тыс. куб. м/сутки, весь объем расходуется на хозяйственно-питьевые нужды.

Согласно исследованиям, проводимым ежеквартально филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» вода от водозаборов соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В водоохранных зонах 1-го,2-го,3-го поясов водозаборных сооружений, загрязняющие вещества в почве и водоносных горизонтах отсутствуют.

В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд соответствуют мощности водозаборных сооружений (за исключением периодов засушливой погоды, увеличения водоразбора на полив приусадебных участков).

В то же время износ элементов существующей сети водоснабжения составляет 50-100%, основная проблема – потеря гидравлического напора. Длительная эксплуатация скважин увеличивает вероятность исчерпывания дебита. Протяженность водопроводных сетей требующих замены (ремонта) составляет 21 км.

На территории населенных пунктов Макаровского сельсовета система наружного противопожарного водоснабжения объединена с системой хозяйственно-питьевого водоснабжения (ХПВ). Система ХПВ тупиковая в основном диаметр магистральных сетей 100 -150мм, давление 1-3кг/см2 , производительность 10-15 м3 /час.

Всего на территории сельсовета 14 водонапорных башни, 13 артезианских скважин, до 22км магистральных сетей. Степень износа магистральных сетей, водонапорных башен в результате эксплуатации достигает 40-70%, требуется капитальный ремонт.

В целом потребности населения в ХПВ, обеспечиваются на 92%. Без централизованного водоснабжение х. Золотухино (используются электромеханические скважины).

| Наименование потребителей | Данные на 01.12.14 |  | Число жителей, чел. |  | Норма водопотребления, л/сут. чел. |  | Суточный расход воды населением, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | число жителей | потребление воды в месяц, м3 | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок |
| Население | 2120 | 3145,5 | 2097 | 1986 | 73 | 78 | 92 | 95 |
| Неучтенные расходы включая нужды промышленности (10% общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 9 | 9 |
| Поливка зеленых насаждений | Х | Х | 2097 | 1986 | 50 | 50 | 65 | 61 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 165,2 | 165,0 |

Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расчётный срок | I очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 165,0 | 165,2 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности |  | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 198,0 | 198,3 |
| 4 | Средний часовой расход | м3/час | 8,25 | 8,26 |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности |  | 2,31 | 2,31 |
| 6 | Максимальный часовой расход | м3/час | 19,1 | 19,1 |
| 7 | Максимальный секундный расход | л/сек | 5,3 | 5,3 |

2.5. Газоснабжение

Одним из важнейших составляющих инфраструктуры муниципального образования «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области является состояние газификации. Газоснабжение осуществляется от газопровода высокого давления II категории, для чего в следующих населенных пунктах, расположенных на территории муниципального образования «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области, находятся пункты редуцирования газа (далее – ПРГ):

ПРГ № 1 в с. Дроняево, мощностью 135 м3/ч (2022 г.);

ПРГ № 2 в с. Дроняево, мощностью 341 м3/ч (2022 г.);

ПРГ № 3 в с. Дроняево, мощностью 150 м3/ч (2022 г.);

ПРГ (головное) в с. Макаровка, мощностью 770 м3/ч (2013 г.);

ПРГ № 2 в с. Макаровка, мощностью 136 м3/ч (2013 г.);

ПРГ № 3 в с. Макаровка, мощностью 193,7 м3/ч (2013 г.);

ПРГ № 4 в с. Макаровка, мощностью 108 м3/ч (2013 г.);

ПРГ № 5 в д. Кабановка, мощностью 224,6 м3/ч (2013 г.);

ПРГ в х. Дроняевский, мощностью 90 м3/ч (2022 г.);

ПРГ в д. Гупово, мощностью 140 м3/ч (2022 г.);

ПРГ в д. Мосолово, мощностью 268 м3/ч (2022 г.).

Существующая система газоснабжения позволяет обеспечить потребности в энергоносителе для устойчивого функционирования объектов ЖКХ, социального назначения, объектов жилого фонда поселения до 2038 г.

Развитие газоснабжения Курчатовского района Курской области на перспективу предполагается в соответствии с постановлением Администрации Курской области от 29.11.2019 № 1185-па «Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Курской области на 2021 - 2030 годы».

  - Теплоснабжение

Основной задачей теплоснабжающих организаций сельсовета является предоставление качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности по теплообеспечению.

В настоящее время централизованное теплоснабжение жилых, общественных и производственных зданий в поселении отсутствует. Индивидуальная застройка сельсовета оборудована печным и газовым отоплением и поквартирными генераторами тепла. Все объекты жилой, культурно-бытовой и социальной (за исключением школ) застройки отапливаются от индивидуальных теплоисточников.

В качестве топлива для нужд теплопотребления в сельсовете используется газ и уголь, печное бытовое топливо.

  - Водоотведение.

Организованного сброса сточных вод через центральную систему канализации в муниципальном образовании в настоящее время нет. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы.

Самостоятельной ливневой канализации в населенных пунктах также не имеется.

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

  - Строительство жилья и объектов социальной сферы

Проектная организация жилой зоны Макаровского сельсовета основывается на следующих основных задачах:

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

На первую очередь строительства предлагается:

- подготовить документацию по планировке территории, а также документации, необходимой для проведения торгов на право приобретения (владения) земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства, в том числе для организации нового индивидуального жилищного строительства в с. Макаровка, с. Дроняево, д. Мосолово;

- подготовить документацию по планировке территории и иной документации, необходимой для проведения торгов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий и включения в федеральные и областные целевые программы по расселению ветхого и аварийного жилищного фонда;

- создать условия для достижения обеспеченности жителей Макаровского сельсовета жилищным фондом к 2038 году в размере не менее 26 м2 общей площади на человека;

- провести реконструкцию муниципальной жилой застройки с заменой ветхого и аварийного жилищного фонда на новое строительство.

Важнейшими задачами реализации I очереди жилищного строительства является определение объемов жилищного строительства до 2029 года (приоритетными являются территории, имеющие проектную документацию или отводы).

Размер нового жилищного фонда на конец I очереди составит 15809 м2 общей площади, что обеспечит расселение населения со средней обеспеченностью 20 м2/чел.

Объемы нового строительства к 2038 году представлены малоэтажной индивидуальной застройкой – 9696 м2. Площадь жилищного фонда к 2038 году составит 51636 м2, обеспеченность жильем – 26 м2/чел.

Проведено закрытие малокомплектных школ:

1. МКОУ Макаровская средняя общеобразовательная школа;

2. МКОУ Дроняевская средняя общеобразовательная школа;

3. МКОУ Мосоловская основная общеобразовательная школа.

Создание условий для свободного выбора каждым ребенком дополнительной образовательной зоны является главной задачей организаций дополнительного образования.

Обеспеченность дошкольными учреждениями муниципального образования выше нормативного уровня согласно СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и составляет 100 %.

Согласно произведенным расчетам, Макаровский сельсовет почти полностью обеспечен учреждениями здравоохранения. Дополнительную медицинскую помощь население получает в районном и областном центре.

Уровень обеспеченности населения клубными учреждениями в целом соответствует нормативным требованиям.

- 3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Макаровский сельсовет» в период 2025 -2029 годов

В целях  повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Предусмотрено:

- реконструкция линий 0,4-10кВ с заменой опор на железобетонные, а также реконструкция трансформаторных подстанций, имеющих большой процент износа;

- замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения;

- подключение к системе электроснабжения сельсовета запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

- подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Электроснабжение потребителей Курского района Курской области предусмотрено от электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр»-«Курскэнерго». Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения электроэнергией.

Прогноз численности населения в  населенных пунктах

муниципального образования «Макаровский сельсовет» на 2025-2029 годах (чел.)

Таблица 4

| № п/п | Наименование населенных пунктов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | с. Макаровка | 877 | 875 | 874 | 874 | 875 |
| 2 | д. Кабановка | 87 | 89 | 88 | 88 | 89 |
| 3 | п. Красный хутор | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | д. Кожля | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 |
| 5 | с. Дроняево | 492 | 490 | 490 | 490 | 491 |
| 6 | д. Гупово | 146 | 148 | 148 | 148 | 147 |
| 7 | д. Мосолово | 317 | 315 | 316 | 316 | 314 |
| 8 | х. Дроняевский | 136 | 136 | 136 | 136 | 135 |
| 9 | х. Александровский | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 10 | х. Золотухино | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 |
|  | Всего по муниципальному образованию | 2120 | 2116 | 2113 | 2113 | 2109 |

Прогноз строительства жилья в населенных пунктах

муниципального образования  «Макаровский сельсовет» на 2025 – 2029 годах

Таблица 5

| № п/п | Наименование населенного пункта и участка застройки | Един. Измер. | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | с. Макаровка | домов | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  |  | кв. м | 990 | 190 | 170 | 160 | 150 | 320 |
| 2 | с. Дроняево | домов | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
|  |  | кв. м | 850 | 90 | 170 | 170 | 250 | 170 |
| 3 | д. Мосолово | домов | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | кв. м | 700 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
| 4 | х. Дроняевский | домов | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  |  | кв. м | 510 | 80 | 80 | 80 | 80 | 190 |
| 5 | д. Гупово |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | 400 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

- Прогноз строительства объектов социальной сферы  в населенных пунктах

- муниципального образования  «Макаровский сельсовет»  в 2025 – 2029 годах

Таблица 6

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Макаровка | - спортивная площадка |  |  |  | 1 |  |
|  |  | - магазин |  |  |  | 1 |  |
|  | с. Дроняево | - спортивная площадка |  |  |  |  | 1 |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вводимого в 2025 – 2029 годах жилья  в населенных пунктах муниципального образования «Макаровский сельсовет»

Таблица 7

| № п/п | Наименование населенного пункта | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Макаровка | 0,2 | 1 |  | 1 |
| 2 | с. Дроняево |  | 2 |  | 1 |
| 3 | д. Мосолово |  | 1 |  | 2 |
| 4 | х. Дроняевский |  |  |  | 1 |
| 5 | д. Гупово |  |  |  | 3 |
|  | Итого | 0,2 | 4 |  | 8 |

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах

муниципального образования «Макаровский сельсовет»   на 2025-2029 годы

Таблица  8

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2025 год |  |  | 2026-2027 годы |  |  | 2028-2029 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Убыль жилфонда в результате износа (т.кв.м) | Ввод нового жилья (т.кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2025 (т.кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (т.кв.м) | Ввод нового жилья (т.кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2027 (т.кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (т.кв.м) | Ввод нового жилья (т.кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2029 (т.кв.м) |
| 1 | с. Макаровка | 0 | 0,27 | 9,7 | 0 | 0,23 | 9,93 | 0 | 0,47 | 10,4 |
| 2 | д. Кабановка | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 |
| 3 | п. Красный хутор | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
| 4 | д. Кожля | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0,75 |
| 5 | с. Дроняево | 0 | 0,16 | 6,1 | 0 | 0,34 | 6,64 | 0 | 0,32 | 6,96 |
| 6 | д. Гупово | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,16 | 2,16 | 0 | 0,16 | 2,32 |
| 7 | д. Мосолово | 0 | 0,2 | 3,4 | 0 | 0,2 | 3,6 | 0 | 0,4 | 4 |
| 8 | х. Дроняевский | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0,16 | 3,1 | 0 | 0,27 | 3,27 |
| 9 | х. Александровский | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 |
| 10 | х. Золотухино | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 |
|  | Итого по МО | 0 | 0,63 | 26,25 | 0 | 1,09 | 28,98 | 0 | 1,62 | 30,5 |

Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в населенных пунктах

муниципального образования «Макаровский сельсовет»  на 2025-2029 годы

Таблица 9

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2025 год |  |  | 2026-2027 годы |  |  | 2028-2029 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | с. Макаровка | 9,7 | 875 | 11,1 | 9,93 | 874 | 11,4 | 10,4 | 876 | 11,9 |
| 2 | д. Кабановка | 1,5 | 89 | 16,7 | 1,5 | 88 | 17 | 1,5 | 88 | 17 |
| 3 | п. Красный хутор | 0,5 | 3 | 166 | 0,5 | 2 | 250 | 0,5 | 2 | 250 |
| 4 | д. Кожля | 0,75 | 38 | 19,7 | 0,75 | 37 | 20,2 | 0,75 | 37 | 20,2 |
| 5 | с. Дроняево | 6,1 | 490 | 12,5 | 6,64 | 490 | 13,5 | 6,96 | 491 | 14,2 |
| 6 | д. Гупово | 2 | 148 | 13,5 | 2,16 | 148 | 14,6 | 2,32 | 147 | 15,8 |
| 7 | д. Мосолово | 3,4 | 315 | 10,8 | 3,6 | 316 | 11,4 | 4 | 314 | 12,7 |
| 8 | х. Дроняевский | 1,5 | 136 | 11 | 3,1 | 136 | 22,8 | 3,27 | 135 | 24,2 |
| 9 | х. Александровский | 0,4 | 8 | 50 | 0,4 | 8 | 50 | 0,4 | 7 | 57,1 |
| 10 | х. Золотухино | 0,4 | 14 | 28,6 | 0,4 | 14 | 28,6 | 0,4 | 13 | 30,1 |
|  | Итого по МО | 26,25 | 2116 | 12,4 | 28,98 | 2113 | 13,7 | 30,5 | 2110 | 14,5 |

- Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании «Макаровский сельсовет» в 2025-2029 годах

Таблица 10

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2025 год |  |  | 2026-2027 годы |  |  | 2028-2029 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | с. Макаровка | 875 | 0,45 | 393,7 | 874 | 0,50 | 437 | 876 | 0,55 | 481,8 |
| 2 | д. Кабановка | 89 | 0,45 | 40 | 88 | 0,50 | 44 | 88 | 0,55 | 48,4 |
| 3 | п. Красный хутор | 3 | 0,45 | 1,35 | 2 | 0,50 | 1 | 2 | 0,55 | 1,1 |
| 4 | д. Кожля | 38 | 0,45 | 17,1 | 37 | 0,50 | 18,5 | 37 | 0,55 | 20,35 |
| 5 | с. Дроняево | 490 | 0,45 | 220,5 | 490 | 0,50 | 245 | 491 | 0,55 | 270 |
| 6 | д. Гупово | 148 | 0,45 | 66,6 | 148 | 0,50 | 74 | 147 | 0,55 | 80,8 |
| 7 | д. Мосолово | 315 | 0,45 | 141,7 | 316 | 0,50 | 158 | 314 | 0,55 | 172,7 |
| 8 | х. Дроняевский | 136 | 0,45 | 61,2 | 136 | 0,50 | 68 | 135 | 0,55 | 74,2 |
| 9 | х. Александровский | 8 | 0,45 | 3,6 | 8 | 0,50 | 4 | 7 | 0,55 | 3,8 |
| 10 | х. Золотухино | 14 | 0,45 | 6,3 | 14 | 0,50 | 7 | 13 | 0,55 | 7,1 |
|  | Всего по МО | 2116 | 0,45 | 952,2 | 2113 | 0,50 | 1056,5 | 2110 | 0,55 | 1160,5 |

- 3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения  МО

«Макаровский сельсовет» на период 2025-2029 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять путем подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2025-2029 годов объектов жилья и социальной сферы.

- Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании «Макаровский сельсовет» в 2025-2029 годах

Таблица 11

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению | Един. измер. | Количество |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | с. Макаровка | Индивидуальные жилые дома | дом |  | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 2 | д. Кабановка | Индивидуальные жилые дома | дом |  |  | 0 | 7 | 7 | 10 |
| 3 | п. Красный хутор | Индивидуальные жилые дома | дом |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | д. Кожля | Индивидуальные жилые дома | дом |  |  | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 5 | с. Дроняево | Индивидуальные жилые дома | дом |  |  | 70 | 30 | 20 | 10 |
| 6 | д. Гупово | Индивидуальные жилые дома | дом |  |  | 30 | 10 | 8 | 5 |
| 7 | д. Мосолово | Индивидуальные жилые дома | дом |  |  | 40 | 20 | 10 | 10 |
|  |  | санаторий «Орбита» | объект |  |  |  | 1 |  |  |
| 8 | х. Дроняевский | Индивидуальные жилые дома | дом |  |  | 20 | 10 | 5 | 0 |
| 9 | х. Александровский | Индивидуальные жилые дома | дом |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | х. Золотухино | Индивидуальные жилые дома | дом |  |  | 0 | 1 | 3 | 0 |
|  | Всего по МО |  | дом |  | 2 | 162 | 87 | 65 | 49 |

- Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах

- муниципального образования  «Макаровский сельсовет» на 2025-2029 годы

Таблица 12

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2025 год |  |  | 2026-2027 годы |  |  | 2028-2029 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | с. Макаровка | 875 | 1000 | 875 | 874 | 1000 | 874 | 876 | 1000 | 876 |
| 2 | д. Кабановка | 89 | 1000 | 89 | 40 | 1000 | 40 | 88 | 1000 | 88 |
| 3 | п. Красный хутор | 3 | 1000 | 3 | 1 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | 2 |
| 4 | д. Кожля | 38 | 1000 | 38 | 16 | 1000 | 16 | 37 | 1000 | 37 |
| 5 | с. Дроняево | 490 | 1000 | 490 | 205 | 1000 | 205 | 491 | 1000 | 491 |
| 6 | д. Гупово | 148 | 1000 | 148 | 63 | 1000 | 63 | 147 | 1000 | 147 |
| 7 | д. Мосолово | 315 | 1000 | 315 | 128 | 1000 | 128 | 314 | 1000 | 314 |
| 8 | х. Дроняевский | 136 | 1000 | 136 | 75 | 1000 | 75 | 135 | 1000 | 135 |
| 9 | х. Александровский | 8 | 1000 | 8 | 3 | 1000 | 3 | 7 | 1000 | 7 |
| 10 | х. Золотухино | 14 | 1000 | 14 | 2 | 1000 | 2 | 13 | 1000 | 13 |
|  | Всего по МО | 2116 | 1000 | 2116 | 1407 | 1000 | 1407 | 2110 | 1000 | 2110 |

- 3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения  МО  «Макаровский сельсовет» на период 2025-2029 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2025-2029 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования:

- замену изношенных водопроводных сетей;

- обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 460 м3/сутки, с доведением уровня оснащенности централизованного водоснабжения до 100%;

- прокладку уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки;

- обеспечение территорий населенных пунктов резервной емкости для целей противопожарной безопасности (54 м3). Проектирование и строительство противопожарной емкости производить в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах муниципального образования

- «Макаровский сельсовет» на 2025-2029 годы

Таблица 13

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2025 год |  |  | 2026-2027 годы |  |  | 2028-2029 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (т.куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (т.куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (т.куб.м) |
| 1 | с. Макаровка | 875 | 44 | 38,5 | 874 | 44 | 38,4 | 876 | 44 | 38,5 |
| 2 | д. Кабановка | 89 | 44 | 3,9 | 88 | 44 | 3,8 | 88 | 44 | 3,8 |
| 3 | Красный хутор | 3 | 44 | 0,13 | 2 | 44 | 0,09 | 2 | 44 | 0,09 |
| 4 | д. Кожля | 38 | 44 | 1,6 | 37 | 44 | 1,6 | 37 | 44 | 1,6 |
| 5 | с. Дроняево | 490 | 44 | 21,5 | 490 | 44 | 21,5 | 491 | 44 | 21,6 |
| 6 | д. Гупово | 148 | 44 | 6,5 | 148 | 44 | 6,5 | 147 | 44 | 6,4 |
| 7 | д. Мосолово | 315 | 44 | 13,8 | 316 | 44 | 13,8 | 314 | 44 | 13,7 |
| 8 | х. Дроняевский | 136 | 44 | 5,9 | 136 | 44 | 5,9 | 135 | 44 | 5,8 |
| 9 | х. Александровский | 8 | 44 | 0,35 | 8 | 44 | 0,35 | 7 | 44 | 0,34 |
| 10 | х. Золотухино | 14 | 44 | 0,6 | 14 | 44 | 0,6 | 13 | 44 | 0,5 |
|  | Всего по МО | 2116 | 44 | 93,1 | 2113 | 44 | 92,9 | 2110 | 44 | 92,8 |

Раздел 4. Целевые показатели Программы

Таблица 14

| № п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы | Ед. изм. | Годы реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | - | 2 | 2,2 | - | - |
| 2 | Количество построенных подстанций | ед. | - | - |  |  |  |
| 3 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | - | 1 | 1 | - | - |
| 4 | Количество реконструированного водопровода | км. | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Количество построенного газопровода | км. | - | 10 | 6 | 5 | - |
| 6 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -водоснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Количество объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 9700 | 20300 | 20300 | 30500 | 30500 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 9700 | 20300 | 20300 | 30500 | 30500 |
|  | -водоснабжения |  | 9700 | 20300 | 20300 | 30500 | 30500 |
| 8 | Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 540 | 600 | 590 | 760 | 960 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 540 | 600 | 590 | 760 | 960 |
|  | -водоснабжения |  | 540 | 600 | 590 | 760 | 960 |
| 9 | Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета: | % |  |  |  |  |  |
|  | - электроэнергии, |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - сетевого газа, |  | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 |
|  | - воды |  | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| 10 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: | % |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения, | % | 58 | 53 | 50 | 49 | 46 |
|  | - сетевого газоснабжения, | % | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|  | - водоснабжения | % | 80 | 70 | 60 | 40 | 30 |
| 11 | Уровень потерь коммунальной продукции (воды). | % | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 |

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем подключения к имеющимся  ЛЭП-0,4 кВ.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» предусматривается его инвестиционными программами.

Планируется комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселениях (населенных пунктах) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

Программой предусматривается организация работы МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность

программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств бюджета муниципального района «Курчатовский район» Курской области, в том числе на условиях софиннасирования из вышестоящих бюджетов, а также внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2025 - 2029 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования

Раздел 7. Управление Программой

Администрация Курчатовского района Курской области – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования Администрация Курчатовского района Курской области ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе Курчатовского района Курской области.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального района «Курчатовский район» Курской области, с учетом хода реализации Программы Администрация Курчатовского района Курской области готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.